## Grunddaten
PV-Anlagen Grunddaten
Excel-Tabelle von: Otter (photovoltaikforum.com)
Standort | Musterhausen
Bezeichnung/Name der PV-Anlage | Muster-PV
installierte PV-Modulleistung | 29.93 | kWp
Gesamtkosten PV-Anlage | 47000 | (exkl. MwSt.)
Kosten Speicher allein | 7500 | (exkl. MwSt.)
Speichergröße Brutto | 15 | kWh
Speicher minSOC | 10%
Speicher maxSOC | 100%
Speicher Nutzungsdauer in Jahren | 11 | Jahre
aktuelles Jahr | 2023
Netzbezugspreis | 0.4 | /kWh
Einspeisevergütung | 0.0747 | /kWh
Förderung | 0
Betriebskosten der PV-Anlage gesamt | 0.8% | /Jahr
Nutzungsdauer PV-Anlage gesamt | 25 | Jahre
Aktueller Zinssatz auf Festgeld | 2% | /Jahr für 47000 €
Erwartete j. Strompreissteigerung | 2% | /Jahr
Angenommene Degradation Module | 1% | /Jahr
Angenommene Degradation Speicher | 1% | /Jahr

## Dateneingabe
Dateneingabe 2023, Musterhausen, Muster-PV
Excel-Tabelle von: Otter (photovoltaikforum.com)
2023
| PV-Ertrag kWh | Verbrauch gesamt kWh | Verbrauch von PV-System kWh | Verbrauch direkt von PV kWh | Batterie- ladung | Batterie- verbrauch | Batterie- ladezyklen | Batterie Verluste | Batterie- nutzung in % | Verbrauch aus dem Netz kWh | Einspeisung | Autarkiegrad | Autargiegrad ohne Speicher (theoretisch)
Januar | 149.67 | 261.8 | 59.8 | 1.42 | 60.86 | 58.38 | 4.0573 | 4.248% | 22.3% | 202 | 88.36 | 22.84% | 0.5424%
Februar | 252.87 | 500.3 | 91.3 | 1.17 | 102.34 | 90.13 | 6.8227 | 13.55% | 18.02% | 409 | 24.12 | 18.25% | 0.2339%
März | 1296.87 | 446.44 | 420.24 | 141.93 | 284.86 | 278.31 | 18.9907 | 2.353% | 62.34% | 26.2 | 869.64 | 94.13% | 31.79%
April | 2626.15 | 400.62 | 394.62 | 158.3 | 244.18 | 236.32 | 16.2787 | 3.326% | 58.99% | 6 | 2225.07 | 98.5% | 39.51%
Mai | 3760 | 347.74 | 336.54 | 163.64 | 179.99 | 172.9 | 11.9993 | 4.101% | 49.72% | 11.2 | 3409.45 | 96.78% | 47.06%
Juni | 3652.23 | 367.78 | 354.98 | 177.73 | 182.7 | 177.25 | 12.18 | 3.075% | 48.19% | 12.8 | 3282.15 | 96.52% | 48.33%
Juli | 3373.83 | 389.75 | 386.47 | 190.17 | 201.05 | 196.3 | 13.4033 | 2.42% | 50.37% | 3.28 | 2982.61 | 99.16% | 48.79%
August | 2712.3 | 410.81 | 407.33 | 179.98 | 233.37 | 227.35 | 15.558 | 2.648% | 55.34% | 3.48 | 2298.95 | 99.15% | 43.81%
September | 2934.44 | 357.63 | 354.2 | 125.37 | 235.78 | 228.83 | 15.7187 | 3.037% | 63.99% | 3.43 | 2573.29 | 99.04% | 35.06%
Oktober | 1252.77 | 390.05 | 374.27 | 91.36 | 288.14 | 282.91 | 19.2093 | 1.849% | 72.53% | 15.78 | 873.27 | 95.95% | 23.42%
November | 534.14 | 398.22 | 331.35 | 47.23 | 280.11 | 284.12 | 18.674 | Netzladung | 71.35% | 64.25 | 202.79 | 83.21% | 11.86%
Dezember
2023 | 22545.27 | 4271.14 | 3511.1 | 1278.3 | 2293.38 | 2232.8 | 152.892 | 4.06% | 47.76% | 757.42 | 18829.7 | 82.14% | 30.04%
| Vergütung (Schätzungl) | Ersparnis ggü. Netzbezug | monatliche Kosten | Gewinn / Verlust in €
Januar | 6.6005 | 23.92 | 14.95 | 15.5705
Februar | 1.8018 | 36.52 | 14.95 | 23.3718
März | 64.9621 | 168.096 | 14.95 | 218.1081
April | 166.2127 | 157.848 | 14.95 | 309.1107
Mai | 254.6859 | 134.616 | 14.95 | 374.3519
Juni | 245.1766 | 141.992 | 14.95 | 372.2186
Juli | 222.801 | 154.588 | 14.95 | 362.439
August | 171.7316 | 162.932 | 14.95 | 319.7136
September | 192.2248 | 141.68 | 14.95 | 318.9548
Oktober | 65.2333 | 149.708 | 14.95 | 199.9913
November | 15.1484 | 132.54 | 14.95 | 132.7384
Dezember
2023 | 1406.5786 | 1404.44 | 164.45 | 2646.5686

## Soll-Ist
PV-Ertrag Soll/Ist Kurzanalyse 2023, Musterhausen, Muster-PV
Excel-Tabelle von: Otter (photovoltaikforum.com)
29,93 kWp
| Monats-Soll kWh (PVgis) | Tages-Soll kWh/ Tag | Tages-Soll kWh/ kWp | Monats-Ist kWh Ertrag | Monats-Ist kWh/ kWp | Tages-Ist kWh/ Tag | Tages-Ist kWh/ kWp | % vom Soll
Januar | 1297 | 41.8387 | 1.3979 | 149.67 | 5.0007 | 4.8281 | 0.16131 | 11.54%
Februar | 1898 | 67.7857 | 2.2648 | 252.87 | 8.4487 | 9.0311 | 0.30174 | 13.32%
März | 3068 | 98.9677 | 3.3066 | 1296.87 | 43.3301 | 41.8345 | 1.3977 | 42.27%
April | 3373 | 112.4333 | 3.7565 | 2626.15 | 87.7431 | 87.5383 | 2.9248 | 77.86%
Mai | 3676 | 118.5806 | 3.9619 | 3760 | 125.6265 | 121.2903 | 4.0525 | 102.3%
Juni | 3606 | 120.2 | 4.016 | 3652.23 | 122.0257 | 121.741 | 4.0675 | 101.3%
Juli | 3590 | 115.8065 | 3.8692 | 3373.83 | 112.724 | 108.8332 | 3.6363 | 93.98%
August | 3317 | 107 | 3.575 | 2712.3 | 90.6215 | 87.4935 | 2.9233 | 81.77%
September | 2748 | 91.6 | 3.0605 | 2934.44 | 98.0434 | 97.8147 | 3.2681 | 106.8%
Oktober | 1969 | 63.5161 | 2.1222 | 1252.77 | 41.8567 | 40.4119 | 1.3502 | 63.62%
November | 1168 | 38.9333 | 1.3008 | 534.14 | 17.8463 | 17.8047 | 0.59488 | 45.73%
Dezember | 881 | 28.4194 | 0.94953
| Jahres-Soll kWh | Tagesschnitt kWh/Tag | Tagesschnitt kWh/kWp | Jahres-Ist Ertrag kWh | Monats-Ist im Schnitt kWh/kWp | Tages-Ist im Schnitt kWh/Tag | Tages-Ist im Schnitt kWh/kWp | Schnitt in %
2023 | 30591 | 83.7568 | 2.7984 | 22545.27 | 68.4788 | 67.1474 | 2.2435 | 67.31%

## Wirtschaftlichkeit
Kleine Wirtschaftlichkeitsauswertung 2023, Musterhausen, Muster-PV
Excel-Tabelle von: Otter (photovoltaikforum.com)
Gesamtanlage 29,93 kWp (inkl. Batterie 15 kWh) auf 25 Jahre
Einspeisevergütung in Euro/kWh | 0.0747 | /kWh
Netzbezugspreis in Euro/kWh | 0.4 | /kWh
Anschaffungskosten PV gesamt | 47000 | exkl. MwSt.
Betriebskosten (1) | 9400
Förderung | 0
Gesamtkosten | 56400
Min. Amortisation in €/Jahr | 2256 | /Jahr
Realisierte Amortisation in €/Jahr | 2646.5686 | /Jahr
Min. Amortisation in %/Jahr | 4% | /Jahr
Realisierte Amortisation in %/Jahr | 4.692% | /Jahr
Batterie 15 kWh (solo) auf 11 Jahre
Anschaffungskosten | 7500 | exkl. MwSt.
Offene Gesamt-Restabschreibung | 6773.6702
Geplante Nutzungsdauer in Jahren | 11 | Jahre
Entladeenergie in kWh in 2023 | 2232.8 | kWh
Real Batteriestromkosten je kWh (2) | 0.44067 | /kWh
Netto Batteriestromkosten je kWh (3) | 0.36597 | /kWh
Min. Amortisation in €/Jahr | 681.8182 | /Jahr
Realisierte Amortisation in €/Jahr (4) | 726.3298 | /Jahr
Min. Amortisation in %/Jahr | 9.091% | /Jahr
Realisierte Amortisation in %/Jahr (5) | 9.684% | /Jahr
Hinweise:
1) = (Anschaffungskosten PVges * 0,8 % d. Anschaffungkosten) * Nutzungsdauer
2) = ((Anschaffungskosten / Nutzungsdauer) / entladene kWh) + entgangene Einspeisevergütung + Speicher- u. Wandlerverluste
3) = ((Anschaffungskosten / Nutzungsdauer) / entladene kWh) + Wandlerverluste
4) = (Batterieentladung * Netzbezugspreis) - (Batterieentladung * Einspeisevergütung)
5) = Realisierte Amortisation im Jahr / Speicher Anschaffungskosten

## Auswertung
Auswertung 2023, Musterhausen, Muster-PV
Excel-Tabelle von: Otter (photovoltaikforum.com)

## Hilfstabelle
Monate | Tage
2023-01-01 | 31
2023-02-01 | 28
2023-03-01 | 31
2023-04-01 | 30
2023-05-01 | 31
2023-06-01 | 30
2023-07-01 | 31
2023-08-01 | 31
2023-09-01 | 30
2023-10-01 | 31
2023-11-01 | 30
2023-12-01 | 31